АДМИНИСТРАЦИЯ КРОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2015 г.                                          № 12

| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015-2025 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502

Администрация   п о с т а н о в л я е т:

- Считать утратившим силу постановление Администрации Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 20.04.2015  № 10 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кротовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015-2020 годы».

2. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015-2025 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального образования Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области | В.А.Бархян |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Кротовского сельского поселения

Ярцевского района Смоленской области

от 15.06.2015 г.  № 12

программа

«комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области

на « 2015-2025 годы  »

Кротово  2015

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2025 ГОДЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015 - 2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик Программы | Администрация Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Смоленской области |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация документов территориального планирования; - обеспечение к 2025 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2025 гг. I этап - 2015 - 2020 гг. II - 2021 - 2025 гг. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления. 3. Реконструкция существующих ВНС с заменой насосного оборудования и АСУ. 4. Обеспечение Кротовского сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией. 5. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 422253,00 руб., в том числе: 2015 - 2020 гг.- 422253,00 руб. Объем финансирования, указанных мероприятий, за счет средств местного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Совета депутатов на соответствующий финансовый год. |

ВВЕДЕНИЕ

Удаленность Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от районного центра г. Ярцево – 39 км.  Центром является деревня Кротово.

В состав Кротовского сельского  поселения входят 2 населенных пункта: д.Кротово и д.Лосево. Общая площадь земель составляет 14370,53 га. Численность населения 217 человек.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на период 2015- 2025 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного – гражданского строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для совершенствования бюджетной политики муниципального образования Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Программа разработана на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы коммунального комплекса, сельского поселения по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, следовательно, повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории муниципального образования Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Системы водоснабжения - неотъемлемая часть коммунальной инфраструктуры, имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии сельского поселения.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

- Система водоснабжения.

На  территории  Кротовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  расположены 2 артезианские скважин, протяженность водоводов и водопроводных сетей 7,0 км. Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения  производится из артезианских скважин, используется частотно-регулируемый привод.

Имеется проблема в части привлечения обслуживающей организации системы централизованного водоснабжения на территории поселения.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа сооружений, водопроводных сетей и технологического оборудования, очистных сооружений. Динамика износа приведена в  таблице 1.

Динамика износа функциональных элементов

системы водоснабжения

Табл. 1

| Наименование объекта | Процент износа (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013год | 2014год |
| Артскважина д. Кротово | 100 | 100 | 100 |
| Артскважина д. Лосево | 100 | 100 | 100 |
| Водопроводная сеть д. Кротово | 92 | 93 | 94 |
| Водопроводная сеть д. Лосево | 100 | 100 | 100 |

В целом в ряде случаев высокая степень износа сооружений и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Оборудование морально и физически устарело. Водопроводная сеть в д.Кротово, протяженностью 4,5 км.  выполнена из полиэтиленовых труб. Водопроводная сеть в д.Лосево, протяженностью 2,5 км. проложена  из асбесцементных труб.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях расположения возле водоводов и водопроводов иных коммуникаций, вызывает в ряде случаев бюджетные затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

- -  недостаточная степень техногенной надежности;

- -  отсутствие технологий водоочистки;

- -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

- -  низкая энергоэффективность оборудования;

- -  низкая надежность источника энергоснабжения;

- -  высокие показатели аварийности на сетях;

- -  высокие потери воды при транспортировке;

- -  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- -  отсутствие резервного источника водоснабжения.

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения обеспечит:

-  устойчивую работу систем водоснабжения,

- снизить степень износа основных фондов объектов водоснабжения;

- снизить аварийность на водопроводных сетях;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

- снизить эксплуатационные расходы на электроэнергии, требуемое для работы оборудования объектов водоснабжения;

- исключить возможность срыва водоснабжения в поселении  из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения района, обеспеченного централизованным водоснабжением.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Предполагается строительство газопроводов высокого и низкого давления (для обеспечения газом всех населенных пунктов Кротовского сельского поселения). Строительство новых газораспределительных станций и газораспределительных  пунктов.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОНАДЁЖНОСТЬ

Развитие коммунальных инженерных систем электроснабжения  направлено на расширение сети уличного освещения и повышение надёжности обеспечения коммунальных объектов электрической энергией.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

В настоящее время утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей осуществляется ООО «Чистый город» на санкционированную свалку бытовых отходов в д. Воротышино.

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:

- обеспечить жителей Кротовского сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах.