АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  06.04. 2015                    №15

| Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015-2020 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса"

Администрация Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015-2020год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального образования Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области | З.Н.Тараканова |
| --- | --- |

###### Утверждено

###### постановлением Администрации Миропольского сельского поселения

###### Ярцевского района Смоленской области

###### от  06.04.2015          № 15

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МИРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной       инфраструктуры  Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области

на 2015 - 2020 годы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2015 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик Программы | Администрация Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| Исполнители Программы | Администрация Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация документов территориального планирования; - обеспечение к 2020 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам качества |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2020 гг. I этап - 2015 - 2017 гг. II - 2018 - 2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. 2. Строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления. 3. Реконструкция существующих ВНС с заменой насосного оборудования и АСУ. 4. Обеспечение Миропольского сельского поселения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией. 5. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 1235050,00 руб., в том числе: 2015 - 2017гг.- 1235050,00 руб. Объем финансирования, указанных мероприятий, за счет средств местного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Совета депутатов на соответствующий финансовый год. |

ВВЕДЕНИЕ

Миропольское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области расположено в 45 км от районного центра г. Ярцево. Центром является деревня Мирополье.

В состав Миропольского сельского поселения входит 15 населенных пунктов: Мирополье, Большое Бердяево, Верхоповье, Ветлицы, Глисница, Голочево, Дедово, Дмитрово, Ерзаки, Жуково, Захолынь, Малое Бердяево, Павлово, Плаксино, Староселье. Общая площадь земель составляет 11098,0 га. Численность населения 285 человек.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на период 2015- 2020 гг. разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного – гражданского строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для совершенствования бюджетной политики Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Программа разработана на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы коммунального комплекса, сельского поселения по развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, следовательно, повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории  Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Системы водоснабжения и водоотведения - неотъемлемая часть коммунальной инфраструктуры, имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии сельского поселения.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

- Система водоснабжения.

На  территории  Миропольского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  расположены 2 рабочие скважины, протяженность водоводов и водопроводных сетей 7,197 км.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения  производится из артезианских скважин через башни.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа сооружений и технологического оборудования. Динамика износа приведена в  таблице 1.

Динамика износа функциональных элементов

системы водоснабжения

Табл. 1

| Наименование объекта | Процент износа (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013год | 2014год |
| Артскважина №2 д. Дмитрово | 95 | 95 | 95 |
| Артскважина №1 д. Дмитрово | 82 | 82 | 82 |
| Водопроводная сеть д. Мирополье | 27 | 27 | 27 |

В целом ряде случаев высокая степень износа сооружений и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Стареют конструкции водонапорных башен, морально и физически устарело оборудование. Водоводы и водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых материалов, характеристика приведена в таблице 2.

Табл.2

| Материал водопроводов | Протяжённость, км. | Доля в общей протяжённости, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Полиэтиленовые трубы | 7,2 | 100 |

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях расположения возле водоводов и водопроводов иных коммуникаций, вызывает в ряде случаев бюджетные затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

- -  недостаточная степень техногенной надежности;

- -  отсутствие технологий водоочистки;

- -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

- -  низкая энергоэффективность оборудования;

- -  низкая надежность источника энергоснабжения;

- -  высокие показатели аварийности на сетях;

- -  высокие потери воды при транспортировке;

- -  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

- -  отсутствие резервного источника водоснабжения.

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения обеспечит:

-  устойчивую работу систем водоснабжения,

- снизить степень износа основных фондов объектов водоснабжения;

- снизить аварийность на водопроводных сетях;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

- снизить эксплуатационные расходы на электроэнергии, требуемое для работы оборудования объектов водоснабжения;

- исключить возможность срыва водоснабжения в поселении  из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения поселения, обеспеченного централизованным водоснабжением.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Предполагается выполнить проектирование и газификацию д. Дмитрово, Захолынь. В д. Мирополье развита сеть газоснабжения.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОНАДЁЖНОСТЬ

Развитие коммунальных инженерных систем электроснабжения  направлено на расширение сети уличного освещения и повышение надёжности обеспечения коммунальных объектов электрической энергией.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

В настоящее время утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей осуществляется специализированной организацией на санкционированную свалку бытовых отходов в д. Воротышино.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Миропольского  сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах.