## Лист1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)
ул. Красноармейская, д. 52, г. Ярцево, Смоленская обл., Россия
тел/факс: 8(48143) 7-23-93; тел. 5-25-43; Е-mail: yar.vodokanal@mail.ru
Химико – бактериологическая лаборатория
ул. М.Горького, д.100, г. Ярцево, Смоленская обл., Россия
тел/факс: 8(48143) 5-25-43; тел. 5-25-43, Е-mail: HBLab@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RА.RU.21ВЛ07 в Федеральной службе по аккредитации,
Дата включения аккредитованного лица в реестр - 19.11.2015
Результаты
лабораторного контроля качества воды из артскважин и питьевой воды из разводящей сети г.Ярцево на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
[6 empty] | за | 2018 |  |  |  | год
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
62 | В/з "Лесной", скв. № 1 | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.66 | 396 | 5.6 | 0.72
297 |  | 2018-04-24 | 1 | 0 | 0 | 5.4 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.6 | 401 | 7.4 | 0.83 | 0.12 | 1.09 | <0,003 | 0.11 | 108 | <10
474 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.63 | 400 | 6.5 | 0.72
763 |  | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1 | 7.65 | 390 | 6.9 | 0.94
63 | В/з "Лесной", скв. № 2 | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.68 | 434 | 6.3 | 0.72
298 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.34 | н/о | н/о | <1 | 7.65 | 440 | 5.9 | 0.91 | 0.24 | 0.17 | <0,003 | 0.1 | 46.3 | 16.3
475 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.72 | н/о | н/о | <1 | 7.62 | 430 | 5.7 | 0.92
764 |  | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1 | 7.66 | 437 | 6.1 | 1.02
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
64 | В/з "Лесной", скв. № 4 | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.72 | 285 | 4.7 | 0.4
299 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.67 | 295 | 4.3 | 0.52 | <0,1 | 2.9 | <0,003 | 0.12 | 19.1 | 10.2
476 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 300 | 5.1 | 0.63
765 |  | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 290 | 4.8 | 0.61
65 | В/з "Лесной", скв. № 5 | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.72 | 262 | 4.7 | 0.4
300 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.51 | н/о | н/о | <1 | 7.68 | 267 | 4.8 | 0.59 | 0.25 | 2.31 | 0.012 | 0.08 | 24.2 | <10
477 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.65 | 270 | 4.8 | 0.56
66 | В/з "Лесной", скв. № 10 | 2018-01-30 | 1 | 0 | 0 | <5 | 0.67 | н/о | н/о | <1 | 7.6 | 284 | 5.5 | 0.48
301 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.06 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 299 | 5.1 | 0.67 | 1.19 | <0,1 | 0.029 | 0.17 | 48.3 | 13.3
478 |  | 2018-07-09 | 1 | 0 | 0 | <5 | 1.43 | н/о | н/о | <1 | 7.72 | 285 | 6.7 | 0.72
766 |  | 2018-10-29 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3.5 | н/о | н/о | <1 | 7.63 | 292 | 6.6 | 0.74
67 | В/з "Лесной", скв. № 12 | 2018-01-30 | 1 | 0 | 0 | <5 | 0.28 | н/о | н/о | <1 | 7.52 | 332 | 7.7 | 0.72
302 |  | 2018-04-24 | 1 | 0 | 0 | <5 | 0.9 | н/о | н/о | <1 | 7.69 | 337 | 7.3 | 0.63 | 0.77 | 0.36 | 0.005 | 0.11 | 108 | 23
479 |  | 2018-07-09 | 2 | 1 | 0 | <5 | 1.24 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 330 | 7.1 | 0.72
767 |  | 2018-10-29 | 2 | 1 | 0 | <5 | 2.3 | н/о | н/о | <1 | 7.55 | 340 | 8 | 0.69
68 | В/з "Лесной", скв. № 13 | 2018-01-30 | 1 | 0 | 0 | <5 | 3.3 | н/о | н/о | <1 | 7.65 | 141 | 4.2 | 0.96
303 |  | 2018-04-24 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 4.1 | н/о | н/о | <1 | 7.68 | 280 | 4 | 0.83 | 1.41 | <0,1 | <0,003 | 0.14 | 26.6 | <10
480 |  | 2018-07-09 | 2 | 1 | 0 | <5 | 4.6 | н/о | н/о | <1 | 7.65 | 342 | 4.8 | 0.92
768 |  | 2018-10-29 | 2 | 1 | 0 | <5 | 4.7 | н/о | н/о | <1 | 7.62 | 302 | 4.4 | 0.98
15 | В/з "Лесной", насосная станция | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.67 | н/о | н/о | <1
27 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | <0,1
69 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.72 | 338 | 5.3 | 0.56
85 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
105 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.34 | н/о | н/о | <1
121 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
125 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
149 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
160 | В/з "Лесной", насосная станция | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
174 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
219 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.78 | н/о | н/о | <1
252 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | <5 | 3.25 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | 0.76
287 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.24 | н/о | н/о | <1
304 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.52 | н/о | н/о | <1 | 7.66 | 340 | 5.5 | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.009 | 0.13 | 82.9 | 15.8
314 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.35 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | 0.57
339 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.13 | н/о | н/о | <1
351 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.46 | н/о | н/о | <1
370 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.62 | н/о | н/о | <1
379 |  | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | <0,1
400 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
417 |  | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.69 | н/о | н/о | <1
429 |  | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
455 |  | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | <0,1
481 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1 | 7.66 | 341 | 5.7 | 0.59 | <0,1
504 |  | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.11 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | <0,1
517 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
539 |  | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
550 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
564 |  | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
582 |  | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
623 |  | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | 8.19 | н/о | н/о | <1
637 |  | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.26 | н/о | н/о | <1
652 |  | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
701 |  | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
712 |  | 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
719 | В/з "Лесной", насосная станция | 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
737 |  | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
769 |  | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1 | 7.7 | 392 | 6.1 | 0.78
784 |  | 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
818 |  | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.6 | н/о | н/о | <1
830 |  | 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
853 |  | 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
872 |  | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1 |  |  |  |  | 0.48
891 |  | 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.1 | н/о | н/о | <1
906 |  | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.3 | н/о | н/о | <1
33 | Кран в здании бассейна | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
34 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
35 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
36 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
37 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
38 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
39 | Школа № 7 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
40 | Школа № 8 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
41 | Школа № 9 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
42 | Школа № 10 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
87 | Кран в здании бассейна | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
88 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
89 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
90 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
91 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
92 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
93 | Школа № 7 | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
94 | Школа № 8 | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
95 | Школа № 9 | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
96 | Школа № 10 | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
138 | Кран в здании бассейна | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
139 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
140 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
141 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
142 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.37 | н/о | н/о | <1
143 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | <0,23 | н/о | н/о | <1
144 | Школа № 7 | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
145 | Школа № 8 | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.34 | н/о | н/о | <1
146 | Школа № 9 | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | <0,23 | н/о | н/о | <1
147 | Школа № 10 | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
209 | Кран в здании бассейна | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
210 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
211 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
212 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.36 | н/о | н/о | <1
213 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
214 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
215 | Школа № 7 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | <0,23 | н/о | н/о | <1
216 | Школа № 8 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | <0,23 | н/о | н/о | <1
217 | Школа № 9 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.39 | н/о | н/о | <1
218 | Школа № 10 | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.67 | н/о | н/о | <1
359 | Кран в здании бассейна | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.58 | н/о | н/о | <1
360 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.85 | н/о | н/о | <1
361 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 3.81 | н/о | н/о | <1
362 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 3.25 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
363 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.35 | н/о | н/о | <1
364 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.9 | н/о | н/о | <1
365 | Школа № 7 | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 3.08 | н/о | н/о | <1
366 | Школа № 8 | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 2.13 | н/о | н/о | <1
367 | Школа № 9 | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.74 | н/о | н/о | <1
368 | Школа № 10 | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.96 | н/о | н/о | <1
431 | Кран в здании бассейна | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
432 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
433 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
434 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
435 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
436 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | <0,23 | н/о | н/о | <1
437 | Школа № 7 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
438 | Школа № 8 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
439 | Школа № 9 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
440 | Школа № 10 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
483 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.26 | н/о | н/о | <1
484 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
485 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
486 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.26 | н/о | н/о | <1
487 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.46 | н/о | н/о | <1
488 | Школа № 7 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.33 | н/о | н/о | <1
489 | Школа № 8 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.3 | н/о | н/о | <1
490 | Школа № 9 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.26 | н/о | н/о | <1
491 | Школа № 10 | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.33 | н/о | н/о | <1
566 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
567 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.39 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
568 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
569 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
570 | Школа № 7 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
571 | Школа № 8 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
572 | Школа № 9 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
573 | Школа № 10 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
584 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
642 | Кран в здании бассейна | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.43 | н/о | н/о | <1
643 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
644 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
645 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.33 | н/о | н/о | <1
646 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
647 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.26 | н/о | н/о | <1
648 | Школа № 7 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.78 | н/о | н/о | <1
649 | Школа № 8 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
650 | Школа № 9 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.59 | н/о | н/о | <1
651 | Школа № 10 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
726 | Кран в здании бассейна | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
727 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
728 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
729 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
730 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.46 | н/о | н/о | <1
731 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
732 | Школа № 7 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
733 | Школа № 8 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,23 | н/о | н/о | <1
734 | Школа № 9 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.33 | н/о | н/о | <1
№ пробы (протокола) | Точки контроля | Дата исследо- вания | Органолептические |  |  |  |  | Микробиологиче ские |  |  | Обобщенные |  |  |  | Химические
п о к а з а т е л и
|  |  | Запах при 20°С не > 2 Б | Запах при 60°С не > 2 Б | Привкус не > 2Б | Цветность не >20 градусов | Мутность не >1,5мг/дм³ | ОКБ отс | ТКБ отс | ОМЧ не >50 в 1 см³ | рН 6-9 ед.рН | Сухой остаток не >1000 мг/дм³ | Жесткость общая не >7,0°Ж | Окисляемость перманганатная не >5,0мг/дм³ | Железо общее не >0,3 мг/дм³ | Нитрат-ион не > 45мг/дм³ | Нитрит-ион не > 3,0мг/дм³ | Аммиак и ионы аммония не >2,0мг/дм³ | Сульфаты не > 500мг/дм³ | Хлориды не > 350мг/дм³
735 | Школа № 10 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.26 | н/о | н/о | <1
807 | Кран в здании бассейна | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.6 | н/о | н/о | <1
808 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
809 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
810 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
811 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.6 | н/о | н/о | <1
812 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
813 | Школа № 7 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.71 | н/о | н/о | <1
814 | Школа № 8 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
815 | Школа № 9 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | 0.6 | н/о | н/о | <1
816 | Школа № 10 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
895 | Кран в здании бассейна | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
896 | МБДОУ № 11 "Сказка" | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.02 | н/о | н/о | <1
897 | МБДОУ № 12 "Золотой петушок" | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.26 | н/о | н/о | <1
898 | МБДОУ № 13 "Теремок" | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.11 | н/о | н/о | <1
899 | МБДОУ № 14 "Дружба" | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.38 | н/о | н/о | <1
900 | МБДОУ № 15 "Дельфин" | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.26 | н/о | н/о | <1
901 | Школа № 7 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | <0,58 | н/о | н/о | <1
902 | Школа № 8 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.38 | н/о | н/о | <1
903 | Школа № 9 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.32 | н/о | н/о | <1
904 | Школа № 10 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | <5 | 1.44 | н/о | н/о | <1
Заведующая лабораторией ______________М.И.Русина