АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2024 №0633

| О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-ципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2014-2025 годы |  |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

- Внести следующие изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2014-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 29.11.2013 № 2156 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 2014-2025 годы», (в редакции постановления от 28.06.2017 №0909).

- Содержание раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» актуализированной схемы теплоснабжения Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2024 год изложить согласно приложению 1.

- Пункт 4.5.5. раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» актуализированной схемы теплоснабжения Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2024 год изложить согласно приложению 2.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Д.П. Базуева.

Глава муниципального образования

«Ярцевский район» Смоленской области	Р.Н.Захаров

3

Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 24.05.2024 № 0633

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

СОДЕРЖАНИЕ

4.1.Варианты развития системы теплоснабжения города Ярцево, 118;

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников, 119;

4.1.1. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Западный, 119;

4.1.2. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Северный и Северный-1, 120;

4.1.3. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Центральный, 121;

4.2.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 122;

4.3.Предложения по выводу из эксплуатации котельных, 123;

4.4. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы, 123;

4.4.1 Строительство новой котельной взамен котельной №1 г.Ярцево, 123;

4.4.2 Техническое перевооружение котельной по ул. Рабочая (школа), 129;

4.4.3. Техническое перевооружение котельной по ул. Макаренко  школа-интернат, 131;

4.4.4. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной ОАО "Дорожно-эксплуатационное предприятие №3", ул Шоссейная 21, 132;

4.4.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №15, ул. Победы 17, 133;

4.4.6. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №14, мкр. ЛМПС, 134;

4.4.7. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №12, ул. М. Жукова, 135;

4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии с целью перевода с твердого топлива на природный газ, 137;

4.5.1. Строительство новой котельной с переводом на газовое топливо взамен котельной по адресу г. Ярцево, ул.Энгельса, 1, школа, 137;

4.5.2. Строительство новой котельной с переводом на газовое топливо взамен котельной №7, мкр. Пронькино, 138;

4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы, 139.

### 4.5.3. Строительство блочно-модульной котельной, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Жукова.

Обоснование необходимости строительства:

Строительство данной блочно-модульной котельной позволит закрыть неэффективную котельную   г. Ярцево, ул. Жукова, 1991 г. с установленными котлами КВТС-1, с КПД 80% и требующих капитального ремонта. Здание котельной так же находится в неудовлетворительном состоянии.  Строительство новой БМК позволит сократить затраты на   топливно-энергетические ресурсы, затраты на обслуживания и капитальные ремонты. Данное мероприятие планируется осуществить в 2025 году

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Блочно-модульная котельная, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Жукова | 0,98 | 0,76 | 0,22 | - | 2382 | 2315 |

Ориентировочные затраты на строительство новой газовой блочно-модульной котельной позволит закрыть неэффективную котельную   г. Ярцево, ул. Жукова,

| Наименование работ/статей затрат | 2024г., млн рублей | 2025 г., млн рублей в ценах 2025 в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,2 | 1,2 |
| Оборудование | 28,0 | 28,0 |
| СМР и наладочные работы |  |  |
| Всего капитальные затраты | 29,2 | 29,2 |
| Непредвиденные расходы |  |  |
| НДС в т.ч. | 4,86 | 4,86 |
| Всего смета проекта | 29,2 | 29,2 |
| ИТОГО | 29,2 |

4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы.

4.6.1  Реконструкция котельной по адресу, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.1.

Котельной №1, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, 1, является самым крупным источником тепловой энергии г. Ярцево. Обеспечивает теплоснабжение  более 75% потребителей данного муниципального образования. Котельная введена в эксплуатацию в 1979 г. Установленная мощность котельной составляет 419  Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 105 Гкал/ч. Основное теплоэнергетическое оборудование котельной, давно утратившее свою технологическую эффективность состоит из: паровых котлов ДКВР-10/13 (год ввода в эксплуатацию 1979) – 3 шт, водогрейных котлов КВГМ-100 (год ввода в эксплуатацию 1985) – 4 шт. Котлы уже выработали нормативный срок службы и к настоящему моменту не отвечают современным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности, а также не имеют системы автоматического регулирования. Железобетонная дымовая труба котельной диаметр устья 4,8 м, высотой 120 м находится в ограниченно-работоспособном состоянии, требует незамедлительного решения по реконструкции. В летний период горячее водоснабжение обеспечивается паровыми котлами, что крайне не эффективно.

На первом этапе реконструкции котельной планируется выполнить реконструкцию дымовой трубы, с установкой отдельно стоящих труб на котлы КВГМ-100, монтаж водогрейных котлов летнего режима КВГ-7,56, замену автоматики безопасности котлов КВГМ-100, установку вакуумного деаэратора, с закрытием паровой части котельной.

Оценочная стоимость первого этапа составляет 261,4 млн. рублей.

Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 24.05.2024 № 0633

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

СОДЕРЖАНИЕ

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, 162;

7.1.1 Строительство новой котельной взамен котельной №1 г.Ярцево, 162;

7.1.2 Техническое перевооружение  котельной по ул. Рабочая (школа), 200;

7.1.3. Техническое перевооружение котельной по ул. Макаренко школа- интернат, 205;

7.1.4. Строительство новой котельной с переводом на газовое топливо взамен котельной по адресу г. Ярцево, ул.Энгельса, 1, школа, 210;

7.1.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной ОАО "Дорожно-эксплуатационное предприятие №3", ул Шоссейная, 21, 214;

7.1.6. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №15, ул. Победы 17, 219;

7.1.7. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №14, мкр. ЛМПС, 223;

7.1.8. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной №12, ул. М. Жукова, 228;

7.1.9. Строительство новой котельной с переводом на газовое топливо взамен котельной №7, мкр. Пронькино, 233;

7.1.10. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне  Западный, 238;

7.1.11. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Северный и Северный-1, 242;

7.1.12. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Центральный, 247;

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, 252.

### 7.1.13 Строительство блочно-модульной котельной, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Жукова

Обоснование необходимости строительства:

Строительство данной блочно-модульной котельной позволит закрыть неэффективную котельную   г. Ярцево, ул. Жукова, 1991 г. с установленными котлами КВТС-1, с КПД 80% и требующих капитального ремонта. Здание котельной так же находится в неудовлетворительном состоянии.  Строительство новой БМК позволит сократить затраты на   топливно-энергетические ресурсы, затраты на обслуживания и капитальные ремонты. Данное мероприятие планируется осуществить в 2025 году

| Источник теплоснабжения | Нагрузка котельной Гкал/час | Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год | Отпуск тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подключенная |  |  |
|  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |  |  |
| Блочно-модульная котельная, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Жукова | 0,98 | 0,76 | 0,22 | - | 2382 | 2315 |

Ориентировочные затраты на строительство новой газовой блочно-модульной котельной позволит закрыть неэффективную котельную   г. Ярцево, ул. Жукова,

| Наименование работ/статей затрат | 2024г., млн рублей | 2025 г., млн рублей в ценах 2025 в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 1,2 | 1,2 |
| Оборудование | 28,0 | 28,0 |
| СМР и наладочные работы |  |  |
| Всего капитальные затраты | 29,2 | 29,2 |
| Непредвиденные расходы |  |  |
| НДС в т.ч. | 4,86 | 4,86 |
| Всего смета проекта | 29,2 | 29,2 |
| ИТОГО | 29,2 |

7.1.14  Реконструкция котельной по адресу, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.1.

Котельной №1, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, 1, является самым крупным источником тепловой энергии г. Ярцево. Обеспечивает теплоснабжение  более 75% потребителей данного муниципального образования. Котельная введена в эксплуатацию в 1979 г. Установленная мощность котельной составляет 419  Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 105 Гкал/ч. Основное теплоэнергетическое оборудование котельной, давно утратившее свою технологическую эффективность состоит из: паровых котлов ДКВР-10/13 (год ввода в эксплуатацию 1979) – 3 шт, водогрейных котлов КВГМ-100 (год ввода в эксплуатацию 1985) – 4 шт. Котлы уже выработали нормативный срок службы и к настоящему моменту не отвечают современным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности, а также не имеют системы автоматического регулирования. Железобетонная дымовая труба котельной диаметр устья 4,8 м, высотой 120 м находится в ограниченно-работоспособном состоянии, требует незамедлительного решения по реконструкции. В летний период горячее водоснабжение обеспечивается паровыми котлами, что крайне не эффективно.

На первом этапе реконструкции котельной планируется выполнить реконструкцию дымовой трубы, с установкой отдельно стоящих труб на котлы КВГМ-100, монтаж водогрейных котлов летнего режима КВГ-7,56, замену автоматики безопасности котлов КВГМ-100, установку вакуумного деаэратора, с закрытием паровой части котельной.

Оценочная стоимость первого этапа составляет 261,4 млн. рублей.